## VDE Datenerfassung Abteilungen
CustomerID | Department | CostCenter | DeviceType | ID | Designation | Manufacturer | Type | SerialNumber | Status | LastTestingDate | LastTestingResult | TestingInterval | NextTestingDate | Various_1 | Various_2 | Various_3 | IsActive | Schutzleiterwiderstand RSL in Ohm | Isolationswiderstand RISO in Ohm | Ersatzableitstrom IEA in mA | Spannung | Strom | Leistung | Schutzklasse | Schutzart (IP) | IPC-Nr. | Inv.-Nr. | Ld.Nds. Nr. | SFB-Nr.
Normal
Note on A1: Raum Nr.
Note on B1: Abteilung
Note on C1: Nicht ausfüllen
Note on D1: "Normal" eintragen
Note on E1: Wird von E-Werkstatt (Prüfer) eingetragen
Note on F1: Geräte-Typ
Note on G1: Hersteller
Note on H1: Hersteller-Type
Note on I1: Serien-Nr.
Note on J1: Nicht ausfüllen
Note on K1: Nicht ausfüllen
Note on L1: Nicht ausfüllen
Note on M1: Prüfintervall (wird von Werkstatt ausgefüllt)
Note on N1: Nicht ausfüllen
Note on O1: Nicht ausfüllen
Note on P1: Nicht ausfüllen
Note on Q1: Nicht ausfüllen
Note on R1: Nicht ausfüllen
Note on T1: Messwerte von Prüfgerät eintragen
Note on U1: Messwerte von Prüfgerät eintragen
Note on V1: Messwerte von Prüfgerät eintragen
Note on Z1: SK I SK II SK III
Note on AA1: Beispiel: IP 44 IP 65
Note on AD1: heutige Bezeichnung Stiftung Georg-August-Universität Göttingen

## Auswahlliste Beispiele
Geräte-Type | Abteilung
3D Drucker | Buback
Aktenvernichter | E-Werkstatt
Bohrmaschine | F-Werkstatt
Delay-Puls-Generator | G-Werkstatt
Druckanzeige | Janshoff
Drucker | Mata
Euro-Anschlusskabel
Frequenzgenerator | Obenchain
Heißluftgebläse | Suhm
Heizpilz | Troe
Heizungsregelung | Vana
HV-Netzteil | Wodtke
Kaffeemaschine
Kaltgeräteanschlusskabel
Kochplatte
Konstantstromquelle
Kühlschrank
Laminiergerät
Laptop
Lecktester
Lötstation
Löt-und Entlötstation
Luftfilter
Magnetrührer
Mikroskop
Mikrowelle
Monitor
Motorsteurung
N.N.
Netzteil
Oszilloskop
PC
Radio
Spektralphotometer
Spülmaschine
Staubsauger
Steckernetzteil
Tischlampe
Tischnetzteil
Tischsteckdose
Trenntransformator
Ultraschallreiniger
Vakuumpumpe
Ventilator
Verlängerungskabel CEE
Verlängerungskabel Schuko
Waage
Warmgeräteanschlusskabel
Wasserkocher
Zeitschaltuhr